ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕОБХОДИМО:

-каждому работнику знать, и строго соблюдать, установленные правила пожарной безопасности;

- постоянно содержать в чистоте и порядке территорию и помещения, своевременно очищать их от упаковочных материалов, мусора и вывозить ящико-тару;

- товары складировать только на стеллажах или в штабелях, оставляя проходы между ними не менее 0,8 м.

- содержать в исправности и уметь применять первичные средства пожаротушения;

- в случае отключения электроэнергии применять только электрические фонари;

- перед закрытием помещений производить их осмотр обнаруженные противопожарные нарушения устранить и обесточить осветительную, а при необходимости и силовую электросеть;

- при возникновении пожара вызвать пожарную службу по телефону 101, приступить к тушению и эвакуации материальных ценностей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять для освещения открытый огонь (свечи, спички, зажигалки);

- пользоваться всеми видами самодельных электронагревательных приборов, временной и неисправной электропроводкой, электролампами накаливания без защитных стеклянных колпаков;

- устанавливать в электрощитах самодельные предохранители;

- складировать товары ближе 0,5м от светильников, электропроводки и приборов отопления;

- совместное хранение легковоспламеняющихся и пожароопасных веществ и жидкостей (лаков, красок, клеев, растворителей, спичек, целлулоидных изделий и т. д.) с другими сгораемыми товарами и материалами;

- загромождать товарами и другими материалами проходы, выходы из помещений, подступы к первичным средствам пожаротушения, электроустановкам;

- складировать и хранить вплотную к жилым и другим зданиям товары, ящико-тару и упаковочные материалы;

- использовать противопожарный инвентарь не по назначению.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

Каждый работник, участник торговли, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать по телефону 101 пожарную службу, сообщив адрес пожара, что горит и фамилию сообщившего о пожаре;

- объявит пожарную тревогу (оповестить окружающих людей);

- приступить к спасению людей, эвакуации имущества;

- приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 101